|  | Νάξος 7/2/2019 Αριθ. Πρωτ. 915 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ## ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ## ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ------------------------------------------------------ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ |  |
| ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. : 84300 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Πληροφορίες:Αθ.Σαρρή Τηλέφωνο: 22853 60506 FAX: 22853 – 60650 e-mail=sarri@naxoshospital.gr |  |  |  |
| ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ α)ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ β)ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ. |  |  |  |

Παρακαλούμε όπως μας κάνετε μια προσφορά στο fax (22853-60650), για την προμήθεια των κάτωθι:

Α)Απολυμαντικο δαπεδου,  τριάντα (30) λίτρα.

Τεχνικές προδιαγραφές για απολυμαντικό καθαρισμού δαπέδου:

Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό-καθαριστικό επιφανειών, χώρων, μηχανημάτων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

1)Να μην περιέχει αλδεϋδες, φαινόλες ή χλώριο.

2)Να μην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστημα και τους βλεννογόνους κατά τη  χρήση του.  Να είναι άοσμο ή με ήπια, ευχάριστη οσμή.

3)Να ενδείκνυται και για κλειστούς χώρους.

4)Να είναι μικροβιοκτόνο (gram +  και gram -) , μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV,  HIV,  HCV, ROTA)  και μυκοβακτηριδιοκτόνο.  Να προσκομισθεί σχετική βιβλιογραφία.

5)Ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και του απολυμαντικού  αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 30 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος.   Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες ανεξάρτητων φορέων.

6)Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του απολυματικού αποτελέσματος για καθαρές και ρυπαρές συνθήκες.

7)Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα.

8)Να είναι με ουδέτερο  Ph  διαλύματος για υψηλή συμβατότητα με τα υλικά κατασκευής.

9)Να αναφέρεται  η τιμή για το σύνολο του ζητούμενου απολυμαντικού φάσματος.

10)Να είναι  συμβατό με όλες τις επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό,  PVC,  linoleum,  μάρμαρο, πλακάκι, υλικό ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων,  monitors,  κλπ

11)Να έχει άδεια κυκλοφορίας από ΕΟΦ  και καταχώριση στο ΓΧΚ.

12)Να έχει σήμανση CE  ως ιατροτεχνολογικό προϊόν. Και

13)Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα.

Β)ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ,  τριάντα (30) λίτρα.

Τεχνικές προδιαγραφές για απολυμαντικό μηχανημάτων αιμοκάθαρσης:

1)Υγρό καθαρισμού και απολύμανσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού χωρίς αλδεϋδες ή χλώριο.

2)Να είναι έτοιμο προς χρήση με τη μορφή  spray.

3)Να περιέχει ως δραστικά απολυμαντικά συστατικά το υπεροξείδιο του υδρογόνου και την αλκοόλη.

4)Να είναι με ουδέτερο pH  και να μην αφήνει υπολείμματα στις επιφάνειες.

5)Να έχει άριστη συμβατότητα με τα υλικά και να είναι δραστικό έναντι βακτηριδίων , ιών, μυκήτων, μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης και σπόρων.

6)Να διατίθεται σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου και να συνοδεύεται από δωρεάν συσκευή ψεκασμού αφρού.

7)Να έχει σήμανση CE  και καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ.

Παρακαλούμε όπως οι προσφορές σας είναι σύμφωνες με το Παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ και σταλούν στο άνω fax,  έως και την Δευτέρα  11/2/2019, λόγω επείγοντος.

Επίσης παρακαλούμε όπως  τα προσφερόμενα είδη  είναι άμεσα διαθέσιμα.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                            Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΑΡΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ                                                           ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ