|  | Νάξος 13/12/2019 Αριθ. Πρωτ. 9915 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ## ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ## ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ------------------------------------------------------ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ |  |
| ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. : 84300 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Πληροφορίες:Αθ.Σαρρή Τηλέφωνο: 22853 60506 FAX: 22853 – 60650 e-mail=sarri@naxoshospital.gr |  |  |  |
| ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ. |  |  |  |

Παρακαλούμε όπως μας κάνετε μια προσφορά στο fax (22853-60650), για την προμήθεια των κάτωθι:

- Μάσκες νεφελοποίησης ενηλίκων. Μάσκα από διάφανο, μαλακό, πλαστικό υλικό, με αυξομειούμενο ελαστικό κορδόνι, ελαστικό σωλήνα 2 μέτρων και ποτηράκι εκνέφωσης εύκολου χειρισμού. Ζητούνται 400 τεμάχια

- Μάσκες νεφελοποίησης παίδων. Μάσκα από διάφανο, μαλακό, πλαστικό υλικό, με αυξομειούμενο ελαστικό κορδόνι, ελαστικό σωλήνα 2 μέτρων και ποτηράκι εκνέφωσης εύκολου χειρισμού. Ζητούνται 100 τεμάχια

- Γυαλάκια οξυγόνου. Ρινικά γυαλάκια οξυγονοθεραπείας με αγωγό 2 μέτρων. Ζητούνται 500 τεμάχια.

- Μητροσκόπια μιας χρήσης με βίδα, αποστειρωμένα, κατασκευασμένα από καλό πλαστικό διαφανές και λείο μεγέθους medium. Ζητούνται 500 τεμάχια

- Διαφανές επίθεμα συγκράτησης φλεβοκαθετήρα 6x7cm. Αυτοκόλλητο, αποστειρωμένο, από μη υφασμένο υλικό ή διαφανή μεμβράνη. Ζητούνται 2000 τεμάχια

- Μάσκες venturi παίδων:  Kατασκευή από διάφανο και μαλακό βινύλιο για την χορήγηση ιατρικού οξυγόνου με ελεγχόμενη πυκνότητα,  ιδανικές για χρήση σε άτομα με χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες. Να διαθέτει ρυθμιζόμενο επιρρίνειο έλασμα και ελαστικό κορδόνι αυξομειούμενου μήκους. Η συσκευασία να περιέχει: Μάσκα παροχής οξυγόνου ενηλίκων Έξι (6) βαλβίδες πυκνότητας παροχής οξυγόνου (24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%) Σπιράλ σωλήνας 15cm Συνδετικός σωλήνας 2.10m Συνδετικό κούμπωμα ασφαλείας. Ζητούνται 100 τεμάχια.

- Μάσκες venturi ενηλίκων:  Kατασκευή από διάφανο και μαλακό βινύλιο για την χορήγηση ιατρικού οξυγόνου με ελεγχόμενη πυκνότητα,  ιδανικές για χρήση σε άτομα με χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες. Να διαθέτει ρυθμιζόμενο επιρρίνειο έλασμα και ελαστικό κορδόνι αυξομειούμενου μήκους. Η συσκευασία να περιέχει: Μάσκα παροχής οξυγόνου ενηλίκων Έξι (6) βαλβίδες πυκνότητας παροχής οξυγόνου (24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%) Σπιράλ σωλήνας 15cm Συνδετικός σωλήνας 2.10m Συνδετικό κούμπωμα ασφαλείας. Ζητούνται 200 τεμάχια

Παρακαλούμε όπως οι προσφορές σας είναι σύμφωνες με το Παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ και σταλούν στο άνω fax,  έως και την  Τρίτη 17 Δεκεμβρίου   2019.

Επίσης παρακαλούμε όπως  τα προσφερόμενα είδη  είναι άμεσα διαθέσιμα.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                            Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΑΡΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ                                                           ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ