|  | Νάξος 3/02/2015 Αριθ. Πρωτ 679 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ## ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ## ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ. Υ. ΝΑΞΟΥ ------------------------------------------------------ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |  |  |  |
| ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Χώρα Νάξου, Τ.Κ. : 84300 ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού Πληροφορίες:Αγ. Κοκκίνη Τηλέφωνο : 22853 - 60506 FAX : 22853 - 60650 e-mail=kokkini@naxoshospital.gr |  |  |  |  |

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Αντιδραστήρια Βιοχημικών εξετάσεων, με παροχή συνοδού εξοπλισμού. |
| --- | --- |
| ### ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΥΣ | CPV 33696500-0 |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | Όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β |
| ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | Τεμάχια Συσκευασίας |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ | Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου. |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 27.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 16%. |
| ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | Ένα (1) έτος |
| ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | Συμφερότερη Προσφορά (παράρτημα Δ) |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | Ναι |
| ΔΕΙΓΜΑ | Prospectus (πλήρη) |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ | 04/02/2015 |

Περιλαμβάνει:

1. Προκήρυξη

2. Γενικούς όρους

3. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής (Παράρτημα Α΄)

3. Κατάσταση προς προμήθεια ειδών (Παράρτημα Β΄)

4. Προδιαγραφές Αναλυτών – Αναλωσίμων (Παράρτημα Γ΄)

5. Τρόπος αξιολόγησης - Κριτήρια (Παράρτημα Δ΄)

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3329/2005 Περιφερειακή Συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Το Ν 2522/1997, Δικαστική Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών(Φ.Ε.Κ 178,τ.Α)

3. Το Ν 2362/1995,Περί Δημοσίου Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις.

4. Το Ν2286/95, Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Φ.Ε.Κ 19 τ. Α')

5. Το Π.Δ. 394/96 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου(ΦΕΚ 266/Α/96).

6.Το Π.Δ 346/1998, Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18-6-1992 (Φ.Ε.Κ 230,Α') όπως τροποποιήθηκε [Π.Δ 18/2000(Φ.Ε.Κ15.τ.Α')] και ισχύει σήμερα.

7. Το ΠΔ 370/1995, Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο (Φ.Ε.Κ199,τ.Α'),όπως τροποποιήθηκε [Π.Δ 105/2000(Φ.Ε.Κ 100.τ.Α')] και ισχύει σήμερα

8. Κ. Υ. Α ΔΥ7/οικ .2480/19-8-94, Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/Ε.Ο.Κ/14-6-1993 του Συμβουλίου της Ε.Ε που αφορά στα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (Φ.Ε.Κ 679,τ.Β')

9. Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/36/Ε.Ο.Κ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993, περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών (ΕΕ L199,9-8-1993,σελ 1-53), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το ανωτέρω (7) Π.Δ και τις τροποποιήσεις αυτού .

10. Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42/Ε.Ο.Κ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΕΕ ΙΛ69,12-7-1993,ΣΕΛ 1-43), η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με την ανωτέρω (8) Κ.Υ.Α.

11. Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/50/Ε.Ο.Κ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών ( Ε.Ε.L 209, 24/07/1992, σελ 1-24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το ανωτέρω (6)Π.Δ και τις τροποποιήσεις αυτού.

12. Το ΠΔ 82/96, Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα (ΦΕΚ 66 τ.Α)

13. Το Π.Δ 310/96, Για τον έλεγχο της διαφάνειας στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε (ΦΕΚ 214τ.Α') και ειδικά η διάταξη του άρθρου 10(Διασταύρωση στοιχείων εταιρειών που αναλαμβάνουν έργα ή προμήθειες του δημοσίου).

14.  Το Ν. 3021/02 (ΦΕΚ Α 143/19-06-02), Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις.

15.ΤοΝ.2198/94(άρθρο24) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (ΦΕΚ43/Α22-3-94).

16. Την Οδηγία 98/79/ΕΚ Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας  (ΦΕΚ 1060/Α/10-8-01) για τα in vitro ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

- Τον Ν. 3377/2005 άρθρο 35 (ΦΕΚ 202/Α΄/19-08-2005).

- Το Π.Δ 118/2007.

- Το Π.Δ 60/2007.

- Το υπ αρίθμ. 4.3/6ο/30-10-2014 πρακτικό του Δ.Σ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν Σύρου και Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.

- Την υπ αρίθμ. 574/29-01-2015 απόφαση του  Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτών Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων Βιοχημικών Αναλυτών για ένα (1) έτος, με παροχή συνοδού εξοπλισμού.

Προϋπολογισμός:  27.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 16%.

Κριτήριο κατακύρωσης: ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ Ημερομηνία διενέργειας: 05/03/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 04/03/2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:30΄ Γραφείο Προμηθειών Γενικού Νοσοκομείο – Κέντρου Υγείας Νάξου.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημερολογιακές ημέρες.

Αξία εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 2 % επί της αξίας των προσφερομένων ειδών

Λήξη Ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προθεσμία διαγωνισμού : Κανονική.

Δεκτή μερική προσφορά: ΟΧΙ

Κατάθεση Δειγμάτων: ΟΧΙ

Η δαπάνη βαρύνει τον : Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Κόστος μεταφοράς : Βαρύνει τον προμηθευτή.

Χρόνος ισχύος σύμβασης: Ένα (1) έτος με δυνατότητα 12/μηνης παράτασης.

Τρόπος παράδοσης: Τμηματικά

Τόπος παράδοσης : Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Νάξου.

Ημέρες παράδοσης των ειδών: Δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την παραγγελία.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής στον τύπο, την  05–η  Μαρτίου  15 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου (Χώρα Νάξου), ενώπιον αρμόδιας επιτροπής που θα οριστεί  για το σκοπό αυτό.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1°

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους τα εξής:

α).Εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος σύμφωνα με τα ανωτέρω για ποσό ίσο με 2% της αξίας των προσφερομένων ειδών (με Φ.Π.Α) ή της συνολικής κατά είδος δαπάνης σε περίπτωση που η προσφορά δεν καλύπτει όλα τα είδη του διαγωνισμού. Η μορφή της εγγυητικής συμμετοχής θα είναι σύμφωνη με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τουλάχιστον:

• Ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.

• Ο αριθμός της διακήρυξης.

• Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.

• Η ημερομηνία έκδοσης της.

• Τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75) όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία:

- Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν.

- Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους

-δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα από τα παρακάτω:

Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση , όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφός 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998 σελ.1).

Β)δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ 2).

Γ) απάτη, κατά έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48).

Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με τον ν. 3424/2005 (Α΄305).

-δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

-είναι φορολογικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκαταστημένοι από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

-είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα,

-δεν τελούν υπό εκκαθάριση.

-να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών από τον προμηθευτή με την συμφερότερη προσφορά. Όταν ο προμηθευτής με την συμφερότερη προσφορά δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην διακήρυξη και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως συμφερότερη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται με την αμέσως επόμενη συμφερότερη προσφορά και ούτως καθ΄  εξής. ’Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση για τα παραπάνω δικαιολογητικά ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά και εφ όσον έχουν ζητηθεί καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφ όσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α

γ). Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ 118/2007.

Α. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του παρόντος άρθρου Α,Β,Γ,και Δ, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπαξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή  Διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι:

• δεν τελούν υπό πτώχευση

• δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκαταστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

4.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ΄αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφ ετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.

Β. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό ίσο με 2% της αξίας των προσφερομένων ειδών (με Φ.Π.Α). Η μορφή της εγγυητικής συμμετοχής θα είναι σύμφωνη με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.

2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο  το οποίο να προκύπτει ότι δεν  έχουν  καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του παρόντος άρθρου.

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις Α,Β,Γ,και Δ του άρθρου 1.

4.Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης σας, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΏΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

1. Όλα τα   παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β).

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή Διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής και δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. Α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

4.Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. Γ της παρ. 2 του παρόντος. εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από της αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό εκκαθάριση.

Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης.

Δ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

1.   Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο  έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. Α του παρόντος άρθρου.

2.   Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. Α του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. Β της παρ.2 του παρόντος άρθρου, εφόσον, πρόκειται για αλλοδαπός συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. Γ  του παρόντος άρθρου.

3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

Ε. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Όλα  τα παραπάνω  κατά περίπτωση   δικαιολογητικά,  για  κάθε  προμηθευτή  που συμμετέχει στην Ένωση.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

1. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικαταστούν ως εξής:

- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεπομένων ορίων της περ.ε της παρ.2 του άρθρου 4 του Π.Δ 118/2007 από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

2.Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών των παραπάνω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

3.Η απαρίθμηση των δικαιολογητικών τα οποία μπορούν να ζητηθούν, είναι περιοριστική.

4. Η Προσφορά των ειδών θα συνοδεύεται εναλλακτικά κατά περίπτωση από α) πιστοποιητικό σήμανσης CΕ σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρονται, πρώτον ότι τα είδη φέρουν την παραπάνω σήμανση CΕ και δεύτερον ο αριθμός αναγνώρισης του εμπλεκομένου κοινοποιημένου οργανισμού (άρθρο  15 παρ. 2 της Κ.Υ.Α. ΔΥ7/2480/94 ή  β) αποδεικτικά στοιχεία κυκλοφορίας, τα οποία θα αποδεικνύουν ότι τα υπόψη είδη κυκλοφορούσαν σύμφωνα με το προϊσχύον της παραπάνω Κ.Υ.Α. (δηλαδή το ισχύον προ της 1-1-95) καθεστώς.

5. Προσφορά η οποία δεν θα συνοδεύεται από τα ανωτέρω πιστοποιητικά απορρίπτεται.

6. Τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα διέπονται και από την αριθμ. ΔΥ8δ/οικ. 3607/892/2001 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ. 1060/Β/10-8-2001 που αφορά εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία, 98/79/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998.

ΑΡΘΡΟ 2°

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

1. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με

συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης των προμηθευτών.

2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 3°

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και ότι άλλο απαιτείται το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας αυτού στο αρμόδιο γραφείο του Νοσοκομείου Νάξου (Γραμματεία) ως εξής:

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β) Ο πλήρης τίτλος του Ν.Π.Δ.Δ. ήτοι:

Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου.

γ) Ο αριθμός της προκήρυξης.

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις (3) υποφάκελοι:

Α) υποφάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ο οποίος θα περιέχει όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και την εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό και την δισκέτα με τα στοιχεία του προμηθευτή .

Β) υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιλαμβάνει την τεχνική προσφορά σε δύο (2) αντίτυπα (Πρωτότυπο - Αντίγραφο) και την δισκέτα με τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς.

Γ) υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά σε δύο (2) αντίτυπα (Πρωτότυπο - Αντίγραφο) και την δισκέτα με τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς.

Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένοι και θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου  όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραφημένη από τον προσφέροντα.

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις,, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή , αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη , κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.

Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι όπως ορίζεται στην διακήρυξη.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της προκήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης προκειμένου να αξιολογηθούν.

ΑΡΘΡΟ 4°

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στον αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του φορέα ως εξής:

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή).

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του φορέα, ως εξής:

Α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του Νοσοκομείου και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

Β)Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού.

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δυο (2) ημερών από της υποβολής της.

Γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δυο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10 εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

Δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των παραπάνω άρθρων , μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δυο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.

3.Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους.

5. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 18,20,26,32,33, 34 και 39 του Π.Δ 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή.

Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο για την διοίκηση όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπερ Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε) 3741 (παράβολα από κάθε αιτία).

ΑΡΘΡΟ 5°

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη με την παραπάνω διαδικασία:

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς και των δικαιολογητικών και μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται από την επιτροπή. Στη συνέχεια οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών διαβιβάζονται στην αρμόδια τριμελή επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με FΑΧ ή θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 6°

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

1. Η προσφερόμενη τιμή  δίδεται σε ΕΥΡΟ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α, ενώ πρέπει να αναφέρεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος.

2. Στην τιμή ανά εξέταση θα περιλαμβάνονται τα επιμέρους κόστη όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται για την διενέργεια των αντίστοιχων εξετάσεων (αντιδραστήρια, υλικά βαθμονόμησης και ελέγχου, αναλώσιμα υλικά, παροχή μηχανημάτων, συντήρηση, εκπαίδευση κ,λ.π.).

3. Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Νάξου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 7°

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν στην προσφορά τους την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.

2. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και το τόπο εγκατάστασής της. Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται. Στην περίπτωση αυτή στον προσφέροντα επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου ποινή προσωρινού αποκλεισμού τριών (3) μηνών μέχρι και τριών (3) ετών ή οριστικού αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς οιουδήποτε φορέα, αναφερομένου στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/95΄.

Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

5. Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά την σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σεκάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 8°

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ.

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζομένους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει έπ' αυτών την ένδειξη «Πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της  πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

ΑΡΘΡΟ 9°

DUMPING - ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί, ότι εφαρμόζεται πολιτική  τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης-του προϊόντος για εμπορία ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής  επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα) για την κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό  την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην Προσφορά των ενδιαφερομένων. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχτεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GΑΤΤ) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την Ε.Ε, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.

Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις

Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Ρουμανία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο, Ισραήλ, και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει, στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της GΑΤΤ ή που συνδέεται με την Ε.Ε στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 10°

ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφ' όσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα  ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινόμενων προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς (Π.Δ. 370/95).

ΑΡΘΡΟ 11°

ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Κατά το στάδιο της αξιολόγησης, οι προμηθευτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επίδειξης διενέργειας των εξετάσεων με τα προσφερόμενα υλικά και αναλυτές, εφόσον τους ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.

ΑΡΘΡΟ 12°

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. H προμήθεια μπορεί  να ανασταλεί όταν τα είδη χορηγηθούν από Κρατική Υπηρεσία η από Κρατική σύμβαση.

4. Μεταξύ περισσότερων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές η κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό διενεργείται με κλήρωση μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή με κλήρωση. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση.

5. Επίσης για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού το αρμόδιο όργανο με γνωμοδότηση του μπορεί να προτείνει:

Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Χορήγηση   εξουσιοδότησης   στην   ενδιαφερόμενη   υπηρεσία   για   να   προβεί   στην πραγματοποίηση της προμήθειας.

6. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

7. Πριν από την έκδοση της πράξης κατακύρωσης και πάντως πριν από την υπογραφή της αντίστοιχης δημόσιας σύμβασης, οι αναθέτουσα αρχή θα διασταυρώσει τα στοιχεία τα οποία υποβάλλουν όλες οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66 Α΄), με τα στοιχεία που τηρούνται για τις επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης στο μητρώο επιχειρήσεων του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 2 εδάφ. β΄ του Ν. 2863/2000 (ΦΕΚ 262 Α΄) και 10α παρ. 1 εδάφ. α΄ του Π.Δ. 213/1995 (ΦΕΚ 112 Α΄), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Π.Δ. 310/1996 (ΦΕΚ 214 Α΄).

ΑΡΘΡΟ 13°

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθούν ή θα ανατεθούν οι προμήθειες, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.

2. Ο χρόνος ισχύος των συμβάσεων και των προσφερομένων τιμών θα ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης και για Ένα (1) έτος. Σύμφωνα με το 301/7-8-2001 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, δύναται να δοθεί παράταση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα της σύμβασης και πάντως τους (12) μήνες. Για κάθε μήνα παράτασης θα ορίζεται ρητά η παραδιδόμενη ποσότητα, η οποία δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία που προβλέπει η σύμβαση, ή που προκύπτει από τη σύμβαση κατ’ αναλογία  του συμβασιούχου προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 14°

ΦΟΡΤΩΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

1. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Η παράδοση θα γίνεται στις αποθήκες του Νοσοκομείου στις εργάσιμες ημέρες και ώρες των διοικητικών υπηρεσιών τμηματικά ή εφ' άπαξ, ανάλογα με τις ανάγκες και μετά από έγγραφη παραγγελία, ενώ τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τους προμηθευτές.

2. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που αυτός δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού.

3. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα υπό προμήθεια είδη μέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται στον προμηθευτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 26 και 32 του Π.Δ. 394/96.

ΑΡΘΡΟ 15°

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην Προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που του έγινε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή δεν συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007.

3. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.

4. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 16°

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Η δαπάνη για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη Θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή είναι τα εξής

• Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

• Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Νοσοκομείου.

• Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που αναφέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ».

• Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, αν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ».

• Κάθε άλλο δικαιολογητικό ήθελε ζητηθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.

3. Οι % νόμιμες κρατήσεις όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 17°

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009.

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί την 26/04/2012 για δημοσίευση στις 27/04/2012 στον Ελληνικό Ημερήσιο Τύπο καθώς επίσης έχουν αναρτηθεί η περίληψη ο διαγωνισμός και τα είδη  του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Νάξου.

- ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

- ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18°

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου ισχύουν και καλύπτουν όσες περιπτώσεις η παρούσα διακήρυξη παρουσιάζει κενά.

ΑΡΘΡΟ 19°

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο προμηθευτής ως προς τη διακήρυξη και τη σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Νάξου.

### Η σύνταξη των προσφορών του τρέχοντος διαγωνισμού θα γίνει μέσω του προγράμματος Hermes 8, το οποίο μπορείτε να λάβετε από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.or-co.gr. Ακολουθείτε το σύνδεσμο (link) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ και μετά από το μενού που θα σας εμφανιστεί, την επιλογή ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, και κατεβάστε το πρόγραμμα Hermes 8. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε κατά την σύνταξη των προσφορών σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα της εταιρείας OR-CO (2310-541247/2310-513112) για τηλεφωνική υποστήριξη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 679/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας……………………..

Κατάστημα ………………………………

(Δ/νση οδός;- αριθμός ΤΚ FΑΧ)

Ημερομηνία έκδοσης………………..

ΕΥΡΩ	……………………………….

Προς:  (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας ταυ διαγωνισμού προς την

οποία απευθύνεται)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………   ΕΥΡΩ……………

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέγκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ………………….  υπέρ   της   εταιρείας………………………..

Δ/νση ………………… δια τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο   διαγωνισμό   της ………………………………………………………………………………για την προμήθεια …………………………..……………………..σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  …………….. Δ/ξή σας.

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει  μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο, ισχύος της.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.

- Σε περίπτωση  κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της  κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα. μας υποβληθεί| πριν από την ημερομηνία λήξης της.

- Η παρούσα ισχύει μέχρι την	…………………..

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότί το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν. Π .Δ .Δ. συνυπολογίζοντας και τα ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.

( Εξουσιοδοτημένη  υπογραφή)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τρεις μήνες   από  το  χρόνου ισχύος τής προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη  διακήρυξη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

- Στους παρακάτω πίνακες περιλαμβάνεται ο μηνιαίος αριθμός εξετάσεων για το   ΓΝ - Κ.Υ. Νάξου. Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσφέρουν όλα τα είδη για τη διεξαγωγή των εξετάσεων από τους αναλυτές που θα προσφέρουν. Θα επιβαρύνονται δε με τις δαπάνες μεταφοράς, εγκατάστασης, εκπαίδευσης, συντήρησης και service για όλη τη διάρκεια της σύμβασης του συνοδού εξοπλισμού καθώς και οιουδήποτε υλικού απαιτηθεί για την απρόσκοπτη λειτουργία των αναλυτών και δεν περιλαμβάνεται στα προσφερόμενα από αυτούς είδη.

- Οι προμηθευτές πρέπει να προσφέρουν, σε χωριστό πίνακα, τιμή και για τα είδη εξετάσεων που πραγματοποιούν οι αναλυτές και δεν συμπεριλαμβάνονται ή δεν αναγράφεται αριθμός στους παρακάτω πίνακες. Οι τιμές θα είναι δεσμευτικές και θα είναι στην απόλυτη επιλογή του Νοσοκομείου εάν θα προμηθευτεί κάποιες από αυτές.

- Ο υποψήφιος ανάδοχος να καταγράψει σε ξεχωριστό πίνακα όλα τα υλικά που θα χρειαστούν σε ετήσια βάση για τη διενέργεια των εξετάσεων που θα διενεργηθούν από το Νοσοκομείο(συμπεριλαμβανομένων αντιδραστηρίων, Controls, calibrators, απορρυπαντικών και ότι άλλο μπορεί να χρειάζεται για τη διενέργεια των εξετάσεων). Στο τέλος κάθε τριμήνου και πριν την πληρωμή των τιμολογίων θα γίνεται έλεγχος και σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα υλικά για τη διενέργεια των εξετάσεων από αυτά που είχε δηλώσει ο προμηθευτής, αυτά τα υλικά θα παρέχονται στο νοσοκομείο δωρεάν (ο προμηθευτής θα κόβει πιστωτικό τιμολόγιο). Σε περίπτωση που διενεργήθηκαν περισσότερες εξετάσεις από αυτές που είχαν προβλεφθεί ο αριθμός των απαιτούμενων αναλωσίμων θα υπολογίζεται αναλογικά από τους πίνακες που θα έχει συμπληρώσει ο υποψήφιος ανάδοχος. Για τον υπολογισμό των εξετάσεων θα πρέπει να υπάρχει σύστημα μέτρησης τους πάνω στον Αναλυτή.

- Το κόστος της μίσθωσης του μηχανήματος σε περίπτωση που δεν παρουσιάζεται μηδενικό στη στήλη Γ. του πίνακα 3Β στο παράρτημα Β θα χρεώνεται ανά δίμηνο στον ανάδοχο με ξεχωριστό τιμολόγιο ανεξαρτήτως του αριθμού εξετάσεων που θα διεξάγονται από τα εργαστήρια, με βάση τον αναγραφόμενο αριθμό εξετάσεων της διακήρυξης.

Μηνιαίος Πίνακας Εξετάσεων Νοσοκομείου.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός των ειδών αυτών είναι 27.000,00 €.

Β1.

| ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΗ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ |
|  | ΓΛΥΚΟΖΗ | 7.000 |
|  | ΟΥΡΙΑ | 7.000 |
|  | ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ | 7.000 |
|  | SGOT (AST) | 6.000 |
|  | SGPT (ALT) | 6.000 |
|  | CPK | 6.000 |
|  | LDH | 5.000 |
|  | ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ | 5.000 |
|  | ΑΜΥΛΑΣΗ | 3.000 |
|  | CRP | 5.000 |
|  | γ-GT | 5.000 |
|  | ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ | 2.000 |
|  | ΑΜΜΕΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ | 2.000 |
|  | ΕΜΜΕΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ | 2.000 |
|  | ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ | 3.000 |
|  | HDL | 3.000 |
|  | LDL | 3.000 |
|  | ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ | 3.000 |
|  | ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΡΟΥ | 2.000 |
|  | ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΡΟΥ | 600 |
|  | ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ | 1.000 |
|  | ΜΑΓΝΗΣΙΟ | 2.000 |
|  | ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ | 1.000 |
|  | ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ | 1.000 |
|  | ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ | 1.000 |
|  | ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΚΟ ΠΗΛΙΚΟ | 1.000 |
|  | ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ | 1.000 |
|  | ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ | 3.000 |
|  | CPK-MB | 3.000 |
|  | ΗbA1C | 600 |

Β1

| ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ |
| 1 | ΚΑΛΙΟ | 8.000 |
| 2 | ΝΑΤΡΙΟ | 8.000 |
| 3 | ΧΛΩΡΙΟ | 8.000 |

Να προσφερθούν προς αξιολόγηση τυχόν επιπλέον υλικά που είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία του αναλυτή και την περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Γ1  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

1. Αντικείμενο Προμήθειας.

1.1.Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την ανάδειξη χορηγητών για την προμήθεια  από το ελεύθερο εμπόριο των υλικών, τα οποία περιγράφονται παραπάνω που απαιτούνται για τη διενέργεια των εξετάσεων προς κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης ένα (1) έτος, καθώς και τις απαιτήσεις, τον τρόπο ελέγχου και παραλαβής αυτών.

1.2.Ο αναγραφόμενος αριθμός στους πίνακες του Παραρτήματος Β για κάθε μια εξέταση είναι ο μέσος μηνιαίος αριθμός εξετάσεων του Νοσοκομείου Νάξου.

2. Όροι Διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

2.1.Δείγματα.

Κατά το στάδιο της αξιολόγησης, οι προμηθευτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επίδειξης διενέργειας των εξετάσεων με τα προσφερόμενα υλικά και αναλυτές, εφόσον τους ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.

2.2.Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν:

α. Χώρα προέλευσης των υλικών.

β. Εργοστάσιο κατασκευής.

γ. Χρόνο παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες από την παραγγελία.

δ. Τη συσκευασία του υλικού, η οποία πρέπει να είναι του εργοστασίου κατασκευής.

2.3.Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό να προσκομίσει βεβαίωση Αρμόδιας Αρχής της Χώρας που έχει έδρα το εργοστάσιο παραγωγής αντιδραστηρίων, η οποία θα βεβαιώνει ότι το εργοστάσιο διαθέτει άδεια δυνατότητας παραγωγής in vitro αντιδραστηρίων.

3. Παράδοση - Παραλαβή

3.1.Η παράδοση των υλικών να γίνεται τμηματικά εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την διαβίβαση της παραγγελίας, από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, σε ποσότητες που θα καλύπτουν τις εβδομαδιαίες ανάγκες μας και εντός είκοσι (20) ημερών, για ποσότητες μεγαλύτερες των προϋπολογιζομένων για τις ανάγκες ενός (1) μηνός.

3.2.Σαν τόπος παράδοσης των υλικών ορίζεται το Τμήμα του Νοσοκομείου, με βάση την ισχύουσα σ' αυτό διαδικασία.

4.  Τεχνικοί προσδιορισμοί

4.1.Οι μειοδότες πρέπει να αναγράφουν στις προσφορές τους (οικονομική και τεχνική), ότι το είδος που προσφέρουν εκπληρώνει τις παραπάνω τεχνικές περιγραφές της Υπηρεσίας.

4.2.Στην περίπτωση που το προσφερόμενο υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από αυτά που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται από την επιτροπή επουσιώδεις. Για το λόγο αυτό πρέπει να αναφέρονται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ με λεπτομέρειες για να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή.

5.  Συσκευασία.

Η συσκευασία θα καλύπτει απόλυτα την ΚΥΑ ΔΥ8δ/οικ.3607/892 (Οδηγία 98/79/ΕΚ). Οι προμηθευτές επί ποινή απορρίψεως θα καταθέσουν τις οδηγίες χρήσεως και τα πρωτόκολλα εφαρμογής των προσφερομένων αντιδραστηρίων.

6. Άλλοι Ειδικοί Όροι (Απαράβατοι επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς).

6.1. Η Υπηρεσία δεν θα δεχθεί ουδεμία διαφοροποίηση στις τιμές που θα κατακυρωθούν, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της σύμβασης και για οποιαδήποτε αιτία. Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν τιμές ως ακολούθως:

Συμπληρώνοντας τους πίνακες του Παραρτήματος Δ αναλόγως, καθώς και το προκύπτων συνολικό ετήσιο κόστος. (Ως τιμή προσφοράς για την ανάδειξη της συμφερότερης θα θεωρηθεί το προκύπτων συνολικό ετήσιο κόστος όλων των ζητουμένων εξετάσεων).

Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν τιμές ως ακολούθως:

α. Συνολική τιμή (κόστος) ανά εξέταση (στήλη Δ, πίνακα 3Β, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ).

β. Τιμή για όλα τα προσφερόμενα υλικά βιολογικών και χημικών αντιδραστηρίων, καθώς και τα επιπρόσθετα υλικά, όπως οροί βαθμονόμησης και ελέγχου (controls, callibrations) και λοιπά αναλώσιμα, με την εμπορική τους συσκευασία, τον κωδικό προμηθευτή και τον αναλογούντα ΦΠΑ (πίνακας 1Β, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ)

γ. Την αντιστοιχία των επιπρόσθετων υλικών, όπως υλικά βαθμονόμησης και ελέγχου (controls, callibrations) και λοιπών αναλωσίμων, με τον ακέραιο αριθμό συσκευασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση των απαιτουμένων εξετάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα χρήσης, τις ημερομηνίες λήξεων καθώς και την συχνότητα βαθμονόμησης και ελέγχου ποιότητας αποτελεσμάτων, για τον υπολογισμό του κόστους ανά εξέταση (Πίνακας 2Β, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ)

δ. Την αντιστοιχία ανά εξέταση του κόστους μίσθωσης, συντήρησης και λοιπών πάγιων δαπανών του προμηθευτή (στήλη Γ, πίνακα 3Β, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ).

ε. Την αντιστοιχία των αντιδραστηρίων με τον ακέραιο αριθμό συσκευασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση των απαιτουμένων εξετάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ημερομηνίες λήξεων σε σχέση με τον αριθμό εξετάσεων που θα διενεργούνται, για τον υπολογισμό του κόστους ανά εξέταση αντιδραστηρίου (στήλη Α, πίνακα 3Β, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ), το ετήσιο κόστος ανά εξέταση (στήλη Ε, πίνακα 3Β, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ), καθώς και το συνολικό ετήσιο κόστος της ομάδας των απαιτούμενων εξετάσεων (τελευταία γραμμή πίνακα 3Β, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ).

Οι προμηθευτές που γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των προσφερομένων ειδών τους, οφείλουν να υπολογίσουν στον αριθμό των συσκευασιών που θα δηλώσουν και τον αριθμό των εξετάσεων που θα απαιτηθούν για τις βαθμονομήσεις και τον έλεγχο ποιότητας των αποτελεσμάτων, διότι το Νοσοκομείο δεν θα αποδεχτεί ποσότητες συσκευασιών σε αριθμό μεγαλύτερο των δηλουμένων από αυτούς. Επισημαίνουμε ότι οι συσκευασίες που θα δηλωθούν στους πίνακες θα είναι επί ποινή απόρριψης σε ακέραιο αριθμό και όχι κλασματικό.

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να συμπληρώσει τους πίνακες ξεχωριστά για καθένα από τα είδη που προσφέρει.

6.2. Δήλωση του συμμετέχοντος ότι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή, ενδεχομένως, άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων.

6.3. Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα (1) έτος, με δικαίωμα ετησίας παράτασης εκ μέρους της Υπηρεσίας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του προμηθευτή, με τους ίδιους όρους και τις τιμές της κατακύρωσης.

7. Έλεγχοι - Απόρριψη Υλικών - Αντικατάσταση.

7.1. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά την διάρκεια χρήσεως, μετά από σχετική αναφορά του Δ/ντού του Εργαστηρίου, αρκούντως τεκμηριωμένη.

7.2. Σε περίπτωση που απορριφθεί από την επιτροπή παραλαβής οριστικά ολόκληρη η συμβατική ποσότητα ή μέρος αυτής, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται από τον αρμόδιο φορέα, να αντικαταστήσει την ποσότητα που απορρίφθηκε με άλλη, που καλύπτει τους όρους της σύμβασης. Εάν τελικά ο προμηθευτής δεν προβεί στην αντικατάσταση των ειδών που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του δόθηκε, κηρύσσεται έκπτωτος.

7.3. Τα είδη που απορρίφθηκαν επιστρέφονται στον προμηθευτή με φροντίδα και δαπάνες του, μέσα σε 10 ημέρες από την προσκόμιση των νέων ειδών.

7.4. Για το επί πλέον χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης ή   φόρτωσης,   ο  προμηθευτής  λογίζεται  εκπρόθεσμος και υπόκειται  στις κυρώσεις που προβλέπονται από το Π.Δ. 394/96 Κ.Π.Δ.

###### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ

1.ΣΚΟΠΟΣ

1.1 Η Τεχνική περιγραφή αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις και τον τρόπο ελέγχου και παραλαβής των υπό προμήθεια "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ως  "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ" φέρονται στο εξής, όλα τα βιολογικά, βιοχημικά, υλικά που απαιτούνται για τη διενέργεια των αντίστοιχων εξετάσεων.

2. ΓΕΝΙΚΑ

2.1.Τα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και κατασκευασμένα με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις

2.2.Με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή, που αποδεικνύεται έγγραφα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του μηχανήματος που θα διατεθεί από τον προμηθευτή για τη διενέργεια των απαιτούμενων εξετάσεων, καθώς και η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών βαθμονόμησης και ελέγχου (standards, controls) σε ποσότητες τέτοιες που να μη παρακωλύεται απρόσκοπτη λειτουργία του αντιστοίχου εργαστηρίου.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

3.1.ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝTIΔΡΑΣΤΗΡΙΑ.

Τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους

3.1.1. Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας για την χρήση τους σε αναλυτές.

3.1.2. Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παραρτήματος Γ1.

3.1.3. Ιδιαίτερες απαιτήσεις.

α. Το προϊόν θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσης του να μην έχουν παρέλθει το 1/3 τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας ζωής του.

β. Οι συσκευασίες των αντιδραστηρίων που θα διατίθενται στα Νοσοκομείο θα πρέπει να περιέχουν τόσα σετ εξετάσεων ή βαθμονόμησης των μηχανημάτων, έτσι ώστε με βάση τον προδιαγεγραμμένο αριθμό εξετάσεων που θα διενεργούνται μηνιαίως να μην υπάρχει πρόβλημα παρέλευσης της ημερομηνίας λήξης τους πριν από την χρησιμοποίησή τους.

γ. Σε περίπτωση που θα παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προ της λήξεως του και ενώ έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή συνθήκες συντηρήσεως του, να υποχρεούται ο προμηθευτής στην αντικατάσταση της αλλοιωθείσης ποσότητος.

3.1.4. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά την διάρκεια χρήσεως, μετά από σχετική αναφορά του Δ/ντού του Εργαστηρίου, αρκούντως τεκμηριωμένη.

3.1.5. Όλα τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια θα αξιολογηθούν κατά την διαδικασία της προμήθειας και θα ελέγχονται κατά την διαδικασία της παραλαβής.

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

Επί ποινή απόρριψης, να υπάρχουν σαφείς παραπομπές σε επίσημα διεθνή τεχνικά φυλλάδια και τεχνικά φυλλάδια του οίκου κατασκευής ή επιστημονικές δημοσιεύσεις για τις παρακάτω αναφερθείσες τεχνικές προδιαγραφές. Δε θα αξιολογούνται προσφορές που αποκλίνουν από τις παρακάτω ζητούμενες προδιαγραφές.

4.1ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ.

4.1.1 Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, μη ανακατασκευασμένος, αμεταχείριστος.

4.1.2 Να λειτουργεί υπό τάση 220V.

4.1.3 Η επεξεργασία των δειγμάτων να γίνεται με τεχνολογία τυχαίας προσπέλασης (RANDOM ACCESS).

4.1.4 Η παραγωγικότητά του να είναι τουλάχιστον 350 εξετάσεων την ώρα χωρίς να υπολογίζονται οι εξετάσεις που εκτελούνται με ηλεκτρόδια.

4.1.5 Να υπάρχει ενσωματωμένο σύστημα μέτρησης ηλεκτρολυτών (ISE) για μετρήσεις ιόντων Να+, Κ+, CL-, Ca+2 με ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια. Τα ηλεκτρόδια να είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και όχι ενσωματωμένα σε μια μονάδα ώστε να μην απαιτείται αλλαγή όλων των ηλεκτροδίων όταν καταστρέφεται ένα από αυτά.

4.1.6 Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης τουλάχιστον 40 διαφορετικών εξετάσεων ανά δείγμα.

4.1.7 Να δέχεται τοποθέτηση στο δειγματολήπτη τουλάχιστον 30 δείγματα σε cups ή σωληνάρια διαφόρων τύπων και να είναι συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων. Άμεση και εύκολη μέτρηση των επειγόντων δειγμάτων (STAT) κατά προτεραιώτητα χωρίς να αφαιρούνται τα ήδη προγραμματισμένα δείγματα ρουτίνας.

4.1.8 Να έχει σύστημα αναγνώρισης δειγμάτων με γραμμικό κωδικοποιητή (bar code).

4.1.9 Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ψύξης αντιδραστηρίων και να έχει δυνατότητα αναγνώρισής τους με barcode, η δε φόρτωση των αντιδραστηρίων να γίνεται χωρίς διακοπή της λειτουργίας του Αναλυτή.

4.1.10 Να διαθέτει ειδικές ψυχόμενες επιπλέον θέσεις για control και calibrator .

4.1.11 Οι βιοχημικές αντιδράσεις να γίνονται σε κυψελίδες φωτομέτρησης μιας χρήσης από υλικό βέλτιστης οπτικής καθαρότητας.

4.1.12 Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση, χωρίς να απαιτείται ουδεμία παρέμβαση του χειριστή (για αποφυγή λαθών από ανασυστάσεις).

4.1.13 Να υπάρχει η δυνατότητα φόρτωσης back up αντιδραστηρίων διαφορετικής παρτίδας (lot number) μεταξύ τους.

4.1.14 Η στάθμη όλων των υγρών (δείγματα, αντιδραστήρια, απόβλητα, αντιδραστήρια ISE), να ελέγχεται με σύστημα ελέγχου στάθμης όχι υπολογιστικά) και να ειδοποιείται ο χειριστής.

4.1.15 Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης αραίωσης και επαναληψημότητας των εκτός ορίων δειγμάτων, με επιλογή συντελεστή αραίωσης, χωρίς καμία παρέμβαση του χειριστή.

4.1.16  Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης θρόμβων αρκετά ευαίσθητο ώστε να ανιχνεύει φυσαλίδες, θρόμβους και μικροθρόμβους που δεν φράσουν το ρύγχος δείγματος (να περιγραφεί ο τρόπος).

4.1.17 Να ανιχνεύει στο δείγμα την λιπαιμία, την αιμόλυση τον ίκτερο και να ειδοποιείται ο χειριστής.

4.1.18 Να διαθέτει σύστημα ελέγχου ποιότητας ο οποίος θα είναι καθημερινός σε δυο επίπεδα (normal-high).

4.1.19 Να χρησιμοποιεί όσο το δυνατόν μικρότερους όγκους δειγμάτων και αντιδραστηρίων.

4.1.20 Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών και σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας να υπάρχει οπτικοακουστική ειδοποίηση του χειριστή και σύστημα παροχής οδηγιών για την επίλυσή τους.

4.1.21 Να υποστηρίζεται από σύστημα αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS) με δαπάνη του μειοδότη. Να αναφερθεί ο χρόνος αυτονομίας.

4.1.22 Να υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελασμάτων ανά ασθενή και συγκεντρωτικά με εκτυπωτή υψηλής ταχύτητας.

4.1.23 Να υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας του νερού του δικτύου παροχής στο Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας του προσφερόμενου Αναλυτή με κατάλληλο σύστημα παροχής ειδικής καθαρότητας ναρού που θα εγκατασταθεί ταυτόχρονα και η προμηθεύτρια εταιρεία θα αναλάβει την πλήρη εγκατάσταση και συντήρησή του, με δική της δαπάνη, όπως και σύστημα απομάκρυνσης αποβλήτων .

4.1.24 Τα αναλώσιμα υλικά πέραν των αναφερομένων στις προσφορές θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή ο οποίος υποχρεούται να εκπαιδεύσει τους χειριστές του αναλυτή δωρεάν στο χώρο του Εργαστηρίου.

4.1.25 Οποιοδήποτε κόστος πρόσθετης εγκατάστασης θα επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή.

4.1.26 Το service θα επιβαρύνει τον προμηθευτή (οι τεχνικές βλάβες του Αναλυτή θα αντιμετωπίζονται στο χώρο του εργαστηρίου από τεχνικό της προμηθεύτριας εταιρείας).

4.1.27 Ο προσφερόμενος αναλυτής να έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης μέσω modem ώστε να παρέχεται τεχνική και επιστημονική υποστήριξη άμεσα, εξ αποστάσεως για την επίλυση τυχόν προβλημάτων, με δαπάνη του προμηθευτή.

4.1.28 Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης με κάλυψη σε αργίες/μη εργάσιμες.

4.1.29 Το πρόγραμμα λειτουργίας να είναι φιλικό προς τον χρήστη με οθόνες βοήθειας σε κάθε σημείο του menu.

Εκτός από τις παραπάνω ισχύουν και οι γενικές προδιαγραφές του παρόντος παραρτήματος

5. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Οι προμηθευτές αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό, υποχρεούνται να καταθέσουν τα 	παρακάτω έντυπα και 	πιστοποιητικά μαζί με την προσφορά τους:

5.1.	Βεβαίωση του Οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι τα προσφερθέντα στον διαγωνισμό 	αντιδραστήρια και αναλώσιμα 	(που θα χρησιμοποιούνται από το μηχάνημα) προτείνονται από 	τον εν λόγω Οίκο για κανονική χρήση, ότι είναι απόλυτα συμβατά με τα ηλεκτρονικά και   μηχανικά μέρη του μηχανήματος, και ότι δεν θα επηρεάσουν την ομαλή και απρόσκοπτη 	λειτουργία του.

5.2.	Βεβαίωση του Οίκου κατασκευής του μηχανήματος, ότι η προσφέρουσα εταιρεία (προμηθευτής) 	είναι εξουσιοδοτημένη ως προς την παροχή πλήρους Τεχνικής και Επιστημονικής 	υποστήριξης (service, ανταλλακτικά κλπ.) και ότι στελέχη της 	έχουν εκπαιδευτεί στα 	εργοστάσια του Οίκου κατασκευής.

Αποδεικτικά ως προς την εκπαίδευση και την διάρκεια Θα συνυποβληθούν με την βεβαίωση.

5.3.	Κατάθεση στοιχείων με την υψηλή επαναληψιμότητα του μηχανήματος, τεκμηριωμένη με 	πιστοποιητικά και γραφικές 	παραστάσεις από τον Οίκο  κατασκευής.

5.4.	Κατάθεση πλήρους αναφοράς σχετικά με την ακρίβεια των μετρήσεων (από το μηχάνημα) σε 	σχέση με, τις εκάστοτε 	μεθόδους αναφοράς.

5.5.	Η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86 ότι με την παράδοση του μηχανήματος θα 	παραδώσει και βεβαίωση του Οίκου κατασκευής ότι το μηχάνημα (αναφέροντας τον αριθμό 	σειράς, S/Ν) κατασκευάστηκε την τελευταία διετία.

5.6.	Σε περίπτωση που ο μειοδότης του παρόντος διαγωνισμού ανακηρυχθεί μειοδότης και για τον 	επόμενο διαγωνισμό 	υποχρεούται στην αντικατάσταση των αναλυτών, εφόσον αυτοί 	υπερβαίνουν την τετραετία από την ημερομηνία 	κατασκευής τους.

5.7.	Σε περίπτωση που ο μειοδότης του παρόντος διαγωνισμού δεν είναι μειοδότης και για τον 	επόμενο διαγωνισμό 	υποχρεούται στην απόσυρση των αναλυτών την ημερομηνία που θα 	ορισθεί από το αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου.

5.8.	Συμμόρφωση C.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (καινή 	Υπουργική Απόφαση 94649/8682/93), πιστοποιητικό ελεύθερης 	κυκλοφορίας από την αρμόδια Αρχή της χώρας 	παραγωγής.

5.9.	Οποιαδήποτε απόκλιση από τις παραπάνω απαιτήσεις αποτελεί αιτία απόρριψης της 	προσφοράς.

5.10.	Περιγραφή του μηχανήματος που θα προσδιορίζει ακριβώς το είδος και τον τρόπο λειτουργίας και 	στην Ελληνική. Τυχόν 	ασήμαντες παρεκκλίσεις από τα καθοριζόμενα τεχνικά και λειτουργικά 	χαρακτηριστικά του μπορούν να γίνουν αποδεκτές 	από την Επιτροπή Αξιολόγησης εφ' 	όσον δεν είναι αντίθετες ή δεν υστερούν προς τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, αλλά και 	τις 	συμπληρώνουν προς το καλύτερο. Η επιτροπή αξιολόγησης δύναται κατά την κρίση της να 	ζητήσει από τον προμηθευτή τυχόν διευκρινήσεις επί των αναγραφομένων στην προσφορά του, 	συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρέστατη διαπίστωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και 	δυνατοτήτων της συσκευής ή ακόμη και την επίδειξη σε λειτουργία της συσκευής, χωρίς καμία 	απαίτηση του προμηθευτή.

5.11.	Διαφημιστικό βιβλιάριο ή φυλλάδιο της εταιρείας (PROSPECTUS) για το συγκεκριμένο σύστημα που θα περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του.

5.12.	Έγγραφη δήλωση του προμηθευτή ότι θα προσκομίσει το μηχάνημα σε δύο (2) μήνες από την 	υπογραφή της σύμβασης.

5.13.	Έγγραφη δήλωση ότι εγγυάται την καλή λειτουργία του συστήματος ή μηχανήματος για το 	χρονικό διάστημα της 	Σύμβασης όπως αναφέρεται παραπάνω, ως επίσης ότι αναλαμβάνει την 	υποχρέωση να διαθέσει ειδικό τεχνικό ο οποίος 	θα επιδείξει στο προσωπικό της υπηρεσίας τον 	τρόπο λειτουργίας και χειρισμού καθώς και τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας προσωπικού 	και υλικού.

5.14.	Έγγραφη εγγύηση - δήλωση για τη δυνατότητα υποστηρίξεως (με επισκευές, ανταλλακτικά, 	βαθμονόμηση, σχετική 	πληροφόρηση κλπ.) όπως προβλέπεται παραπάνω.

6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

6.1.	Τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια πρέπει να πληρούν όλους τους όρους της παραγράφου 3.1. 	ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ.

6.2.	Ο προμηθευτής (αφορά την κατηγορία των προμηθευτών αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό) 	υποχρεώνεται να παραδώσει, με την πρώτη παράδοση κατά την παράδοση των 	αντιδραστηρίων και τα παρακάτω, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν το διατιθέμενο απ' αυτόν 	μηχάνημα:

6.2.1.	"Έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας για το χρονικό διάστημα της Σύμβασης από την 	ημερομηνία παραλαβής του 	συγκεκριμένου μηχανήματος με τον συγκεκριμένο Εργοστασιακό 	Αριθμό (Serial Number), ο οποίος θα αναγράφεται στην 	σύμβαση προμήθειας των 	αντιδραστηρίων. Μέσα σ' αυτό το χρονικό διάστημα, ο προμηθευτής υποχρεώνεται να 	επισκευάζει ή να αντικαθιστά οποιοδήποτε εξάρτημα ή μέρος του, ή και ολόκληρο το σύστημα 	(μηχάνημα, όργανο, συσκευή) χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας.

Υπ 'όψιν ότι:

6.2.2.1.	Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστημα, αρχίζει από τη στιγμή της ειδοποίησης προς τον 	προμηθευτή για τη βλάβη και λήγει με την παράδοση του συστήματος σε λειτουργία. Το 	χρονικό αυτό διάστημα δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τις δύο (2) μέρες. Ο 	προμηθευτής οφείλει για τις εξετάσεις που έχουν επείγοντα χαραχτήρα και για-το 	διάστημα που 	το μηχάνημα θα μείνει εκτός λειτουργίας (μέγιστο 2 μέρες) να έχει μεριμνήσει για την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών (εφεδρικός αναλυτής, συντήρηση τυχόν υπαρχόντων αναλυτών ή 	άλλος τρόπος).

Ο τρόπος που προτείνει ο προμηθευτής για την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών σε 	περίπτωση βλάβης, πρέπει να περιγραφεί σαφώς.

6.2.1.2.	Έγγραφη δήλωση ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εκπαίδευσης του προσωπικού του 	Νοσοκομείου πάνω στη λειτουργία του μηχανήματος, οργάνου ή συσκευής, χωρίς την 	επιβάρυνση της υπηρεσίας.

6.3.	ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ. (αφορά την κατηγορία των προμηθευτών αντιδραστηρίων με συνοδό 	εξοπλισμό). Ο 	μακροσκοπικός έλεγχος των αντιδραστηρίων και του διατιθέμενου μηχανήματος, γίνεται από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου και παραλαβής σε κάθε παράδοση και θα 	αποσκοπεί στη διαπίστωση:

6.3.1.	Της καλής καταστάσεως από άποψη εμφανίσεως, πληρότητας, Λειτουργικότητας, κακώσεων ή 	φθοράς.

6.3.2.	Της συμφωνίας των χαρακτηριστικών στοιχείων του είδους με αυτά που προσδιορίζονται στην 	παρούσα καθώς και των τελικών όρων και συμφωνιών που συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση.

6.3.3.	Την παράδοση εγχειριδίου χρήσεως για κάθε αναλυτή στην Ελληνική.

6.4.	Πριν γίνει ο έλεγχος, των παραπάνω από την επιτροπή παραλαβής, ο προμηθευτής είναι 	υποχρεωμένος να διαθέσει ειδικό ή ειδικούς τεχνικούς που θα παραμείνουν στη διάθεση της 	επιτροπής για επίδειξη και εξηγήσεις πάνω στο χειρισμό, τη λειτουργία και τη θεωρία του 	υπό προμήθεια συστήματος. Η διάρκεια της επίδειξης αυτής θα είναι από μία (1) ημέρα έως τρεις (3) το περισσότερο ανάλογα με την απαίτηση της επιτροπής, χωρίς οικονομική επιβάρυνση της 	Υπηρεσίας.

6.5.	Πριν γίνει η παραλαβή του διατιθέμενου μηχανήματος θα πρέπει να δοκιμαστεί σε, δουλειά 	ρουτίνας για τουλάχιστον πέντε (5) μέρες και ίσως περισσότερο αν απαιτηθεί  από την 	υπηρεσία..

7. ΔΙΑΦΟΡΑ

7.1.	Επισημάνσεις Παραδόσεως (αφορά την κατηγορία των προμηθευτών αντιδραστηρίων με συνοδό 	εξοπλισμό).

7.1.1.	Σε κατάλληλη θέση του μηχανήματος να επικολληθεί πινακίδα με μέριμνα του προμηθευτή στην 	οποία θα αναγράφονται:

7.1.1.1.	Η ονομασία, το μοντέλο και ο SERIAL NUMBER  του μηχανήματος.

7.1.1.2.	Τα στοιχεία του κατασκευαστή και προμηθευτή.

7.1.1.3.	Ο αριθμός σύμβασης για την προμήθεια των αντιδραστηρίων και το έτος υπογραφής της.

7.1.2.	Οι όροι της παρούσας τεχνικής περιγραφής που περιέχονται στις παραγράφους 2.(Γενικά), 5 	(Συντήρηση) είναι 	απαράβατοι.

7.1.3.	Όσον αφορά την εκτέλεση της σύμβασης, εκπρόθεσμη παράδοση, ακαταλληλότητα ειδών, 	απόρριψη αυτών και 	αντικατάσταση κ.λ.π. ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 394/96 (Κ.Π.Δ.).

7.2.     	Φύλλο Συμμορφώσεως

7.2.1.	Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την προσφορά να υποβάλει και ΦΥΛΛΟ 	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ. Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις της 	παρούσας περιγραφής. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες αϊ υπάρχουσες 	συμφωνίες ή αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφερόμενων αντιδραστηρίων και 	του 	μηχανήματος σε σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα περιγραφή. Ο προμηθευτής θα 	πρέπει να απαντά στην 	περιγραφή παράγραφο προς παράγραφο.

| Παράγραφοι Τεχνικής περιγραφής | Συμφωνία ή μη Χαρακτ/στικών προσφερομένου υλικού | Αναφορά σε τεχνικά εγχειρίδια ή Prospectus |
| --- | --- | --- |

Παρατηρήσεις

- Ακολουθείται αυστηρά η τήρηση της σειράς των παραγράφων της υπηρεσίας.

- Τα χαρακτηριστικά των συσκευών θα δίνονται σε μονάδες ή περιγραφικά σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές. Εάν η διατύπωση είναι διαφορετική στα επίσημα prospectus να δοθούν οι τύποι της μετατροπής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

Οικονομική προσφορά - Τρόπος αξιολόγησης

Η κατακύρωση του διαγωvισμoύ θα γίvει με κριτήριο κατακύρωσης την ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

(Ως τιμή προσφοράς για την ανάδειξη της συμφερότερης θα θεωρηθεί το προκύπτων συνολικό ετήσιο κόστος όλων των εξετάσεων).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΏΝ  (ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)

| ## ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ | ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ |
| --- | --- | --- |
| ### Α- ΟΜΑΔΑ |  |  |
| 1. Αναλυτές |  |  |
| α. Ποιότητα, τεχνολογία, απόδοση, ταχύτητα, αξιοπιστία λειτουργίας. | 30 | 80-120 |
| β. Απλότητα στο χειρισμό και την λειτουργία του οργάνου, ύπαρξη συστήματος επικοινωνίας χειριστή -οργάνου, ύπαρξη συστήματος ασφαλείας προσωπικού και περιβάλλοντος. | 15 | 80-120 |
| 2. Αντιδραστήρια |  |  |
| α. Ποιότητα και πλήρης συμβατότητα με τα αντίστοιχα όργανα (αναλυτές) αξιοπιστία, ακρίβεια επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων. | 15 | 80-120 |
| β. Διάρκεια χρήσεως — συνθήκες συντήρησης. | 5 | 80-120 |
| γ. Συσκευασία (καταλληλότητα-σημάνσεις) | 5 | 80-120 |
| Σύνολο βαθμολογίας Α ομάδας. | 70 | 80-120 |
| #### Β - ΟΜΑΔΑ |  |  |
| 1. Εκπαίδευση προσωπικού- χειριστών για τους αναλυτές. | 5 | 80-120 |
| 2.Εγγυήσεις για την τεχνική υποστήριξη σε ανταλλακτικά και εργασία για τους αναλυτές. | 10 | 80-120 |
| 3. Αξιοπιστία αντιπροσώπου Ελλάδος, προηγούμενη εμπειρία στη διάθεση παρόμοιων αντιδραστηρίων σε άλλα Νοσοκομεία. | 15 | 80-120 |
| Σύνολο βαθμολογίας Β ομάδας | 30 | 80-120 |
| Σύνολο Α και Β Ομάδας | 100 | 80- 100- 120 |

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΛΑΜΠΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

###### Β.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

| ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ |  |  |  |  |  |  |
| A/A | ΕΙΔΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ | Φ.Π.Α % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

| ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |
| A/A | ΕΙΔΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ | ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ € |  |  |  |

| ΠΙΝΑΚΑΣ 3Β |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Α. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ |  |  |  | Β. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ | Γ. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ | Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ | Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ |
| Α/Α | ΕΞΕΤΑΣΗ | ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ | ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ | ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ | ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ | ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |