|  | Νάξος 17/7/2019 Αριθ. Πρωτ. 5606 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ## ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ## ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ------------------------------------------------------ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ |  |
| ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. : 84300 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Πληροφορίες:Αθ.Σαρρή Τηλέφωνο: 22853 60506 FAX: 22853 – 60650 e-mail=sarri@naxoshospital.gr |  |  |  |
| ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ , ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ. |  |  |  |

Παρακαλούμε όπως μας κάνετε μια προσφορά στο fax (22853-60650), για την προμήθεια των κάτωθι:

- Ρολό αποστείρωσης 250mmx200m. Ζητούνται 10 ρολά.

- Γυψεπίδεσμοι 8cmx2m. Επίδεσμος γύψου σε ρολό. Να  είναι  έτοιμοι  προς  εμβάπτιση, με κρεμώδη υφή και αυξημένη ικανότητα αναπαραγωγής καλουπιού. Να διαβρέχονται πλήρως και ομοιόμορφα σε μικρό χρόνο. Να  έχει  χρόνο πήξης 2-3 λεπτά. Να  παρουσιάζει αντοχή σε βάρος σε περίπου 30’ λεπτά και πλήρη ισχύ σε περίπου 24 ώρες. Ζητούνται 120 τεμάχια.

- Γυψεπίδεσμοι 15cmx2m. Επίδεσμος γύψου σε ρολό. Να  είναι  έτοιμοι  προς  εμβάπτιση, με κρεμώδη υφή και αυξημένη ικανότητα αναπαραγωγής καλουπιού. Να διαβρέχονται πλήρως και ομοιόμορφα σε μικρό χρόνο. Να  έχει  χρόνο πήξης 2-3 λεπτά. Να παρουσιάζει αντοχή σε βάρος σε  περίπου  30’ λεπτά και πλήρη ισχύ σε περίπου 24 ώρες. Ζητούνται 120 τεμάχια.

- Γυψεπίδεσμοι 20cmx2m. Επίδεσμος γύψου σε ρολό. Να  είναι  έτοιμοι  προς  εμβάπτιση, με κρεμώδη υφή και αυξημένη ικανότητα αναπαραγωγής καλουπιού. Να διαβρέχονται πλήρως και ομοιόμορφα σε μικρό χρόνο. Να έχει  χρόνο πήξης 2-3 λεπτά. Να παρουσιάζει αντοχή σε βάρος σε περίπου 30’ λεπτά και πλήρη ισχύ σε περίπου 24 ώρες. Ζητούνται 120 τεμάχια.

- Δικτυωτός επίδεσμος Νο 1. Δικτυωτός επίδεσμος σωληνωτός  μεγάλης ελαστικότητας. Να είναι κατασκευασμένος από υψηλό ποσοστό βάμβακος και κατάλληλος για την εφαρμογή και συγκράτηση γάζας σταθερά σε ένα σημείο. Να  μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα, απλά και γρήγορα. Να μπορεί να κοπεί χωρίς να καταστραφεί και χωρίς να δημιουργηθούν νήματα. Ζητούνται 3 ρολά.

- Δικτυωτός επίδεσμος Νο 2. Δικτυωτός επίδεσμος σωληνωτός  μεγάλης ελαστικότητας. Να είναι κατασκευασμένος από υψηλό ποσοστό βάμβακος και κατάλληλος για την εφαρμογή και συγκράτηση γάζας σταθερά σε ένα σημείο. Να μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα, απλά και γρήγορα. Να μπορεί να κοπεί χωρίς να καταστραφεί και χωρίς να δημιουργηθούν νήματα. Ζητούνται 5 ρολά.

- Δικτυωτός επίδεσμος Νο 3. Δικτυωτός επίδεσμος σωληνωτός  μεγάλης ελαστικότητας. Να είναι κατασκευασμένος από υψηλό ποσοστό βάμβακος και κατάλληλος για την εφαρμογή και συγκράτηση γάζας σταθερά σε ένα σημείο. Να μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα, απλά και γρήγορα. Να μπορεί να κοπεί χωρίς να καταστραφεί και χωρίς να δημιουργηθούν νήματα. Ζητούνται 5 ρολά.

Παρακαλούμε όπως οι προσφορές σας είναι σύμφωνες με το Παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ και σταλούν στο άνω fax,  έως και την  Δευτέρα   22  Ιουλίου 2019.

Επίσης παρακαλούμε όπως  τα προσφερόμενα είδη  είναι άμεσα διαθέσιμα.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                            Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΑΡΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ                                                           ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ