|  | Νάξος 16/9/2019 Αριθ. Πρωτ. 7270 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ## ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ## ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ------------------------------------------------------ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ |  |
| ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. : 84300 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Πληροφορίες: Σαρρή Αθανασία Τηλέφωνο: 22853 60506 FAX: 22853 – 60650 |  |  |  |
| ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ AIΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – Κ.Υ ΝΑΞΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 2.700,00€ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 18.000, 00€ μαζί με το Φ.Π.Α. |  |  |  |

Παρακαλούμε όπως μας κάνετε μια προσφορά στο fax (22853-60650), μέχρι και 20/9/2019, ημέρα Παρασκευή,  λόγω εξαιρετικά επείγοντος,    για την προμήθεια  των κάτωθι φίλτρων αιμοκάθαρσης,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης μαζί με το Φ.Π.Α. 2.700,00€,  ήτοι:

τέσσερα (4) φίλτρα ειδικά για την αντιμετώπιση ασθενών σε κρίσιμες καταστάσεις

Τεχνικές προδιαγραφές

Ειδικό σετ αιμοπροσρόφησης (φίλτρο-συνδετική γραμμή) για δηλητηριάσεις.

- Το σετ θα πρέπει να περιέχει ειδικό φίλτρο ρητίνης , νέας τεχνολογίας secondary cross linking , ουδέτερων μακροπόρων από Polycarbonate και προσροφητικό υλικό από styrene divinylbenzne copolymers με ικανότητα προσρόφησης τοξινών μέσου και μεγάλου μοριακού βάρους καθώς και συνδεδεμένων με πρωτείνες.

- Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι ακτινοβολία γ

- Να είναι μιας χρήσεως

- Να είναι αποστειρωμένα

- Να είναι ατομικά συσκευασμένα

Το σετ θα πρέπει:

- Nα πληροί όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

- Να φέρει CE.

- Να είναι κατάλληλο και συμβατό για τοποθέτηση στα μηχανήματα της μονάδας μας.

- Να αντιμετωπίζει  αποτελεσματικά δηλητηριάσεις που προέρχονται από:

  - Σήψη

  - Σοβαρή οξεία παγκρεατίτιδα

  - ARDS

  - Σοβαρά τραύματα

  - Σοβαρά εγκαύματα

Παρακαλούμε όπως  στην προσφορά σας αναγράφονται  οι κωδικοί GMDN και ΕΚΑΠΤΥ, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2143/8-4-2014 έγγραφο της ΕΠΥ), καθώς επίσης  το προσφερόμενο είδος  είναι άμεσα διαθέσιμο.

Γίνεται μνεία ότι η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών  από τη λήψη των τιμολογίων με την προϋπόθεση της προσκόμισης  φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία. Επίσης η πληρωμή θα πραγματοποιείται  μετά τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον ορίζεται από το νόμο.

Τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον εκάστοτε προμηθευτή.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΑΡΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ                                                    	ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ